## Sheet1(1)
设备名称 | 设备类型 | 所属地市 | 运维单位 | 维护班组 | 所属电站/线路 | 所属分段线路 | 电压等级 | 型号 | 资产性质 | 实物ID | 所属大馈线 | PM编码 | PMS编码 | 资产编号 | 设备状态 | 投运日期 | 是否打印 | 打印次数 | 匹配状态 | 匹配时间 | 匹配失败原因 | 运行设备编码 | 资产单位 | 变电站电压等级
35kV融冰422电缆 | 0336 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YJV62-26/35 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128851875 |  | 未投运 |  | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变10kV回水线进线电缆 | 0336 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流10kV | ZC-YJV22-10kV-3×240 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817217 |  | 在运行 | 2022-04-27 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#0站用变电缆 | 0336 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流10kV | ZC-YJV22-10kV-3×240 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128851782 |  | 在运行 | 2022-04-27 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母 | 母线 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | Φ250/230，6063G | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817237 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母 | 母线 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | Φ250/230，6063G | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817259 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C 424避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YH5WR-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817458 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C 424避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YH5WR-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817459 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C 424避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YH5WR-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817460 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C 416避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YH5WR-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817477 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C 416避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YH5WR-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817478 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C 416避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | YH5WR-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817479 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ZF28-550 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817359 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ZHW-550 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817497 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变电缆 | 0336 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | ZC-YJV22 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128851783 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变A相 | 主变压器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ODFPS-334000/500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016020000000000000256600 |  | 16M00000003936645 | 16M00000003936645 | 140601003379 | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2019-03-04 08:49:36 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变C相 | 主变压器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ODFPS-334000/500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016020000000000000256648 |  | 16M00000003806872 | 16M00000003806872 | 140601003336 | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2019-03-04 08:50:58 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变35kVⅡ母 | 母线 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | 6063-φ150/136 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817442 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变35kV汇流母线 | 母线 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | 6063-φ150/136 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817505 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变直流融冰5033R隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ZGW22A-550/5000 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817338 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C电容器4241-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | JW1-40.5W | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817450 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C电容器4161-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | JW1-40.5W | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817469 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变B相 | 主变压器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ODFPS-334000/500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016020000000000000256679 |  | 16M00000003768392 | 16M00000003768392 | 140601003378 | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2019-03-04 08:49:56 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母 | 母线 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | 6063G-T6-φ250/10 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817613 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母 | 母线 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | 6063G-T6-φ250/10 | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817614 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母5127接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | JW8A-550W | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817372 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母5227接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | JW8A-550W | 省（直辖市、自治区）公司 |  |  |  | 16M00000128817397 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 未匹配 |  |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅱ线622组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878520 |  |  | 16M00000128817575 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-19 17:44:28 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅱ线608组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878582 |  |  | 16M00000128817547 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-19 17:46:28 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C电容器 | 电力电容器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | TBBA38.5/√3-60000/500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878773 |  |  | 16M00000128817461 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:39:17 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C电容器 | 电力电容器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | TBBA38.5/√3-60000/500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878780 |  |  | 16M00000128817480 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:39:52 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1母联614组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878551 |  |  | 16M00000128817236 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:50:12 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变备用间隔648组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878599 |  |  | 16M00000128817318 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:46:59 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变620组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878575 |  |  | 16M00000128817523 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:49:49 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅰ线616组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878605 |  |  | 16M00000128817394 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:50:36 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅱ线618组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878612 |  |  | 16M00000128817287 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:24:27 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅰ线628组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878629 |  |  | 16M00000128817560 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:51:21 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅰ线602组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878544 |  |  | 16M00000128817594 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:17:59 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅱ线604组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878537 |  |  | 16M00000128817275 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:23:24 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅰ线606组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | ZF16-252 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878568 |  |  | 16M00000128817624 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:23:41 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变4261隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DDW/2500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879015 |  |  | 16M00000128817225 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:51:34 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×20A-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884354 |  |  | 16M00000128817238 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:38:05 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×20A-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884323 |  |  | 16M00000128817239 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:41:59 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×20B-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884347 |  |  | 16M00000128817214 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:47:55 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×10A-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884316 |  |  | 16M00000128817263 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:44:33 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×10A-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884361 |  |  | 16M00000128817264 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:45:47 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×10B-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884385 |  |  | 16M00000128817266 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:47:09 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母5117接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | JW10-550(W)/J63 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884392 |  |  | 16M00000128817354 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:31:50 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母5217接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | JW10-550(W)/J63 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884408 |  |  | 16M00000128817396 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:34:24 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2L电抗器4181隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DWⅢ/2500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878896 |  |  | 16M00000128817444 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:35:16 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C电容器4241隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DWⅢ/2500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878858 |  |  | 16M00000128817451 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:49:17 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1L电抗器4141隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DWⅢ/2500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878872 |  |  | 16M00000128817463 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:30:59 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C电容器4161隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DWⅢ/2500 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878889 |  |  | 16M00000128817470 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:50:00 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变4203隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DDW1/4000 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879046 |  |  | 16M00000128817507 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 17:50:51 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变426电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879121 |  |  | 16M00000128817227 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:02:42 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变426电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879138 |  |  | 16M00000128817228 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:03:55 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C 424电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879251 |  |  | 16M00000128817455 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:08:24 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C 424电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879206 |  |  | 16M00000128817456 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:09:01 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C 424电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879275 |  |  | 16M00000128817457 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:09:26 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1L 414电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879244 |  |  | 16M00000128817464 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:58:12 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1L 414电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879282 |  |  | 16M00000128817465 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:58:48 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1L 414电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879305 |  |  | 16M00000128817466 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:59:54 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C 416电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879213 |  |  | 16M00000128817474 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:11:01 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C 416电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879237 |  |  | 16M00000128817475 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:11:45 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C 416电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879299 |  |  | 16M00000128817476 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:13:00 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变420电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879473 |  |  | 16M00000128817508 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:51:56 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变420电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879480 |  |  | 16M00000128817509 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:52:33 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变420电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879497 |  |  | 16M00000128817510 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:53:10 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×24A电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.01 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881360 |  |  | 16M00000128817256 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:20:16 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×24A电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.01 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881346 |  |  | 16M00000128817257 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:20:32 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×24A电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.01 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881353 |  |  | 16M00000128817258 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:21:16 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×14A电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.01 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881339 |  |  | 16M00000128817260 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:14:49 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×14A电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.01 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881315 |  |  | 16M00000128817261 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:15:01 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×14A电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.01 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881322 |  |  | 16M00000128817262 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:15:16 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变备用间隔648电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881131 |  |  | 16M00000128817317 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:31:04 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881803 |  |  | 16M00000128817327 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:34:48 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881810 |  |  | 16M00000128817328 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:35:49 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765002 |  |  | 16M00000128817329 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:37:47 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028764982 |  |  | 16M00000128817348 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:17:46 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765033 |  |  | 16M00000128817355 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:25:07 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765040 |  |  | 16M00000128817376 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:25:33 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765057 |  |  | 16M00000128817377 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:25:50 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765064 |  |  | 16M00000128817398 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:22:09 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765019 |  |  | 16M00000128817399 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:23:13 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028765026 |  |  | 16M00000128817400 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:24:47 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881773 |  |  | 16M00000128817491 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:21:33 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881780 |  |  | 16M00000128817492 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:21:43 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881797 |  |  | 16M00000128817493 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:21:55 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅰ线616电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881186 |  |  | 16M00000128817388 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:32:30 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅱ线618电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881179 |  |  | 16M00000128817545 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:30:28 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅰ线628电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881209 |  |  | 16M00000128817556 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:29:43 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅱ线622电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881155 |  |  | 16M00000128817571 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:28:51 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅰ线602电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881124 |  |  | 16M00000128817590 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:28:24 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅱ线604电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881162 |  |  | 16M00000128817598 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:27:33 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅰ线606电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881193 |  |  | 16M00000128817620 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:26:26 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅱ线608电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | TYD220/√3-0.005H | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881148 |  |  | 16M00000128817546 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 21:31:36 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变备用间隔648避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883302 |  |  | 16M00000128817253 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:13:20 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变备用间隔648避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883296 |  |  | 16M00000128817254 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:13:57 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变备用间隔648避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883289 |  |  | 16M00000128817255 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:14:38 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-444/1106W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884194 |  |  | 16M00000128817330 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:29:34 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-444/1106W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884200 |  |  | 16M00000128817331 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:29:53 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W-444/1106 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028764968 |  |  | 16M00000128817350 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:25:47 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W-444/1106 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028764951 |  |  | 16M00000128817351 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:28:25 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W-444/1106 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028764944 |  |  | 16M00000128817352 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:29:18 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883920 |  |  | 16M00000128817373 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:13:17 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883937 |  |  | 16M00000128817374 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:14:40 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883944 |  |  | 16M00000128817375 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:17:32 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883982 |  |  | 16M00000128817401 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:11:17 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883999 |  |  | 16M00000128817402 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:11:59 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884002 |  |  | 16M00000128817403 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:12:13 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883951 |  |  | 16M00000128817494 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:34:03 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883968 |  |  | 16M00000128817495 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:34:38 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变5031避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-420/1046W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883975 |  |  | 16M00000128817496 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:35:06 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变35kV侧汇流母线避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | Y5WZ-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883784 |  |  | 16M00000128817502 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:23:05 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变35kV侧汇流母线避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | Y5WZ-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883760 |  |  | 16M00000128817503 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:23:35 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变35kV侧汇流母线避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | Y5WZ-51/134 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883777 |  |  | 16M00000128817504 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:24:11 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变620避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883241 |  |  | 16M00000128817520 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:31:11 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变620避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883227 |  |  | 16M00000128817521 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:32:19 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变620避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883234 |  |  | 16M00000128817522 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:33:14 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅰ线616避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883166 |  |  | 16M00000128817391 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:54:20 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅰ线616避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883173 |  |  | 16M00000128817392 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:53:10 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅰ线616避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883180 |  |  | 16M00000128817393 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:52:15 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅱ线618避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883371 |  |  | 16M00000128817284 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:00:25 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅱ线618避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883395 |  |  | 16M00000128817285 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:00:58 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水塘Ⅱ线618避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883388 |  |  | 16M00000128817286 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:01:32 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅰ线628避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883258 |  |  | 16M00000128817557 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:07:09 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅰ线628避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883265 |  |  | 16M00000128817558 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:08:12 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅰ线628避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883272 |  |  | 16M00000128817559 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:12:32 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅱ线622避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883210 |  |  | 16M00000128817572 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:04:28 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅱ线622避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883203 |  |  | 16M00000128817573 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:03:15 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水焦Ⅱ线622避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883197 |  |  | 16M00000128817574 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 10:03:51 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅰ线602避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883340 |  |  | 16M00000128817591 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:35:44 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅰ线602避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883357 |  |  | 16M00000128817592 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:39:08 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅰ线602避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883364 |  |  | 16M00000128817593 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:39:54 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅱ线604避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883319 |  |  | 16M00000128817272 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:40:53 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅱ线604避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883326 |  |  | 16M00000128817273 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:44:39 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水碧Ⅱ线604避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883333 |  |  | 16M00000128817274 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:47:11 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅰ线606避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883425 |  |  | 16M00000128817621 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:47:50 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅰ线606避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883401 |  |  | 16M00000128817622 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:48:28 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅰ线606避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883418 |  |  | 16M00000128817623 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:48:40 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅱ线608避雷器A相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883135 |  |  | 16M00000128817610 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:50:59 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅱ线608避雷器B相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883142 |  |  | 16M00000128817611 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:50:40 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水板Ⅱ线608避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | HY10WZ5-230/520 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026883159 |  |  | 16M00000128817612 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-22 09:49:36 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#0站用变 | 所用变 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流10kV | S13-MR-630/10 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026875031 |  |  | 16M00000128806133 |  | 在运行 | 2022-04-27 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-23 09:36:15 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变 | 所用变 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | SZ11-800/35 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879602 |  |  | 16M00000128817223 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-23 09:35:58 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变426电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879114 |  |  | 16M00000128817226 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-24 10:04:55 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2L 418电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879220 |  |  | 16M00000128817445 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-24 10:03:35 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2L 418电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879312 |  |  | 16M00000128817447 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-24 10:02:32 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变35kVⅡ母4×24电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | TYD35/√3-0.02FH | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881377 |  |  | 16M00000128817499 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-24 10:07:33 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变35kVⅡ母4×24电压互感器B相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | TYD35/√3-0.02FH | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881384 |  |  | 16M00000128817500 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-24 10:07:51 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变35kVⅡ母4×24电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | TYD35/√3-0.02FH | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881391 |  |  | 16M00000128817501 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-24 10:08:23 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033避雷器C相 | 避雷器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | Y20W1-444/1106W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884217 |  |  | 16M00000128817332 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:28:45 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变302开关柜 | 开关柜 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流10kV | KYN28A-12-006 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026882718 |  |  | 16M00000128817209 |  | 在运行 | 2022-04-27 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:50:43 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变10kV进线开关柜 | 开关柜 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流10kV | KYN28A-12-050 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026881971 |  |  | 16M00000128817219 |  | 在运行 | 2022-04-27 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:52:27 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变10kV TV开关柜 | 开关柜 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流10kV | KYN28A-12-092 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026882633 |  |  | 16M00000128817211 |  | 在运行 | 2022-04-27 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:52:43 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变水苏Ⅱ线5033组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ZF28-550 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028762674 |  |  | 16M00000128817333 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:49:22 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5012组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ZF28-550 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028762681 |  |  | 16M00000128817368 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:48:46 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变/水苏Ⅱ线5032组合电器 | 组合电器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | ZHW-550 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879879 |  |  | 16M00000128817436 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:49:09 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变融冰422电流互感器A相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LVB-35 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026917977 |  |  | 16M00000128817439 |  | 未投运 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:22:44 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变融冰422电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LVB-35 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026917960 |  |  | 16M00000128817440 |  | 未投运 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:22:36 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变融冰422电流互感器C相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LVB-35 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026917953 |  |  | 16M00000128817441 |  | 未投运 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:22:25 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2L 418电流互感器B相 | 电流互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | AGU-40.5 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026879268 |  |  | 16M00000128817446 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:24:23 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013电压互感器A相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028764999 |  |  | 16M00000128817347 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 12:20:00 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变鲤桥水线5013电压互感器C相 | 电压互感器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | TYD500/√3－0.005W3 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000028764975 |  |  | 16M00000128817349 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 12:22:14 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母6×20B-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884330 |  |  | 16M00000128817240 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:40:07 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅡ母TV6×24A隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | GW7C-252ⅡDW | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878643 |  |  | 16M00000128817215 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:43:56 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母6×10B-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | JW6-252W | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026884378 |  |  | 16M00000128817243 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:44:49 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变220kVⅠ母TV6×14A隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流220kV | GW7C-252ⅡDW | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878636 |  |  | 16M00000128817267 |  | 在运行 | 2022-04-29 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:43:36 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变直流融冰5013R隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流500kV | GW22B-550D(W)/J4000-63 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000029505423 |  |  | 16M00000128817343 |  | 在运行 | 2022-05-11 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:09:52 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变直流融冰4221隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DW/2500A | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026917229 |  |  | 16M00000128817438 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:38:09 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变35kVⅡ母TV4×24隔离开关 | 隔离开关 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | GW4-40.5DW/2500A | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878865 |  |  | 16M00000128817498 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 11:37:14 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2L电抗器 | 电抗器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | BKDGKL-20000/35 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878704 |  |  | 16M00000128817448 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:42:54 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1L电抗器 | 电抗器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | BKDGKL-20000/35 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026878674 |  |  | 16M00000128817467 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:41:21 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C电容器424串联电抗器 | 电抗器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | CKSCKL-7200/35-12 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880868 |  |  | 16M00000128817548 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:50:26 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C电容器416串联电抗器 | 电抗器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | CKSCKL-7200/35-12 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880769 |  |  | 16M00000128817549 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-21 20:49:29 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#1站用变426断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880240 |  |  | 16M00000128817224 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:40:27 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变直流融冰422断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880257 |  |  | 16M00000128817437 |  | 未投运 |  | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-25 10:54:32 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2L电抗器418断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026919117 |  |  | 16M00000128817443 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:43:43 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C电容器424断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880271 |  |  | 16M00000128817449 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:44:34 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1L电抗器414断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880264 |  |  | 16M00000128817462 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:41:50 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变Ⅱ-1C电容器416断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880295 |  |  | 16M00000128817468 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:42:53 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV
水城变#2主变420断路器 | 断路器 | 国网湖南超高压变电公司 | 常德运维分部 | 紫霞运维班 | 500kV水城变电站 |  | 交流35kV | LW36-72.5(W)/T3150-40 | 省（直辖市、自治区）公司 | 016010000000000026880288 |  |  | 16M00000128817506 |  | 在运行 | 2022-05-12 00:00:00 | 否 |  | 匹配成功 | 2022-05-20 16:44:50 |  |  | 国网湖南省电力公司 | 交流500kV