## Sheet1
设备名称 | 设备类型 | 电压等级 | 实物ID
35kV融冰422电缆 | 0336 | 交流35kV
水城变10kV回水线进线电缆 | 0336 | 交流10kV
水城变#0站用变电缆 | 0336 | 交流10kV
水城变220kVⅡ母 | 母线 | 交流220kV
水城变220kVⅠ母 | 母线 | 交流220kV
水城变Ⅱ-2C 424避雷器A相 | 避雷器 | 交流35kV
水城变Ⅱ-2C 424避雷器B相 | 避雷器 | 交流35kV
水城变Ⅱ-2C 424避雷器C相 | 避雷器 | 交流35kV
水城变Ⅱ-1C 416避雷器A相 | 避雷器 | 交流35kV
水城变Ⅱ-1C 416避雷器B相 | 避雷器 | 交流35kV
水城变Ⅱ-1C 416避雷器C相 | 避雷器 | 交流35kV
水城变鲤桥水线5013组合电器 | 组合电器 | 交流500kV
水城变#2主变5031组合电器 | 组合电器 | 交流500kV
水城变#1站用变电缆 | 0336 | 交流35kV
水城变#2主变A相 | 主变压器 | 交流500kV | 016020000000000000256600
水城变#2主变C相 | 主变压器 | 交流500kV | 016020000000000000256648
水城变35kVⅡ母 | 母线 | 交流35kV
水城变#2主变35kV汇流母线 | 母线 | 交流35kV
水城变直流融冰5033R隔离开关 | 隔离开关 | 交流500kV
水城变Ⅱ-2C电容器4241-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV
水城变Ⅱ-1C电容器4161-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV
水城变#2主变B相 | 主变压器 | 交流500kV | 016020000000000000256679
水城变500kVⅡ母 | 母线 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母 | 母线 | 交流500kV
水城变500kVⅠ母5127接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流500kV
水城变500kVⅡ母5227接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流500kV
水城变水焦Ⅱ线622组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878520
水城变水板Ⅱ线608组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878582
水城变Ⅱ-2C电容器 | 电力电容器 | 交流35kV | 016010000000000026878773
水城变Ⅱ-1C电容器 | 电力电容器 | 交流35kV | 016010000000000026878780
水城变#1母联614组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878551
水城变备用间隔648组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878599
水城变#2主变620组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878575
水城变水塘Ⅰ线616组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878605
水城变水塘Ⅱ线618组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878612
水城变水焦Ⅰ线628组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878629
水城变水碧Ⅰ线602组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878544
水城变水碧Ⅱ线604组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878537
水城变水板Ⅰ线606组合电器 | 组合电器 | 交流220kV | 016010000000000026878568
水城变#1站用变4261隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026879015
水城变220kVⅡ母6×20A-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884354
水城变220kVⅡ母6×20A-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884323
水城变220kVⅡ母6×20B-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884347
水城变220kVⅠ母6×10A-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884316
水城变220kVⅠ母6×10A-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884361
水城变220kVⅠ母6×10B-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884385
水城变500kVⅠ母5117接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流500kV | 016010000000000026884392
水城变500kVⅡ母5217接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流500kV | 016010000000000026884408
水城变Ⅱ-2L电抗器4181隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026878896
水城变Ⅱ-2C电容器4241隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026878858
水城变Ⅱ-1L电抗器4141隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026878872
水城变Ⅱ-1C电容器4161隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026878889
水城变#2主变4203隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026879046
水城变#1站用变426电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879121
水城变#1站用变426电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879138
水城变Ⅱ-2C 424电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879251
水城变Ⅱ-2C 424电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879206
水城变Ⅱ-2C 424电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879275
水城变Ⅱ-1L 414电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879244
水城变Ⅱ-1L 414电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879282
水城变Ⅱ-1L 414电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879305
水城变Ⅱ-1C 416电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879213
水城变Ⅱ-1C 416电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879237
水城变Ⅱ-1C 416电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879299
水城变#2主变420电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879473
水城变#2主变420电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879480
水城变#2主变420电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879497
水城变220kVⅡ母6×24A电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881360
水城变220kVⅡ母6×24A电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881346
水城变220kVⅡ母6×24A电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881353
水城变220kVⅠ母6×14A电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881339
水城变220kVⅠ母6×14A电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881315
水城变220kVⅠ母6×14A电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881322
水城变备用间隔648电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881131
水城变水苏Ⅱ线5033电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000026881803
水城变水苏Ⅱ线5033电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000026881810
水城变水苏Ⅱ线5033电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765002
水城变鲤桥水线5013电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028764982
水城变500kVⅠ母电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765033
水城变500kVⅠ母电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765040
水城变500kVⅠ母电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765057
水城变500kVⅡ母电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765064
水城变500kVⅡ母电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765019
水城变500kVⅡ母电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028765026
水城变#2主变5031电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000026881773
水城变#2主变5031电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000026881780
水城变#2主变5031电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000026881797
水城变水塘Ⅰ线616电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881186
水城变水塘Ⅱ线618电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881179
水城变水焦Ⅰ线628电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881209
水城变水焦Ⅱ线622电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881155
水城变水碧Ⅰ线602电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881124
水城变水碧Ⅱ线604电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881162
水城变水板Ⅰ线606电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881193
水城变水板Ⅱ线608电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流220kV | 016010000000000026881148
水城变备用间隔648避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883302
水城变备用间隔648避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883296
水城变备用间隔648避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883289
水城变水苏Ⅱ线5033避雷器A相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026884194
水城变水苏Ⅱ线5033避雷器B相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026884200
水城变鲤桥水线5013避雷器A相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000028764968
水城变鲤桥水线5013避雷器B相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000028764951
水城变鲤桥水线5013避雷器C相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000028764944
水城变500kVⅠ母避雷器A相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883920
水城变500kVⅠ母避雷器B相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883937
水城变500kVⅠ母避雷器C相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883944
水城变500kVⅡ母避雷器A相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883982
水城变500kVⅡ母避雷器B相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883999
水城变500kVⅡ母避雷器C相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026884002
水城变#2主变5031避雷器A相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883951
水城变#2主变5031避雷器B相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883968
水城变#2主变5031避雷器C相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026883975
水城变#2主变35kV侧汇流母线避雷器A相 | 避雷器 | 交流35kV | 016010000000000026883784
水城变#2主变35kV侧汇流母线避雷器B相 | 避雷器 | 交流35kV | 016010000000000026883760
水城变#2主变35kV侧汇流母线避雷器C相 | 避雷器 | 交流35kV | 016010000000000026883777
水城变#2主变620避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883241
水城变#2主变620避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883227
水城变#2主变620避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883234
水城变水塘Ⅰ线616避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883166
水城变水塘Ⅰ线616避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883173
水城变水塘Ⅰ线616避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883180
水城变水塘Ⅱ线618避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883371
水城变水塘Ⅱ线618避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883395
水城变水塘Ⅱ线618避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883388
水城变水焦Ⅰ线628避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883258
水城变水焦Ⅰ线628避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883265
水城变水焦Ⅰ线628避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883272
水城变水焦Ⅱ线622避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883210
水城变水焦Ⅱ线622避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883203
水城变水焦Ⅱ线622避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883197
水城变水碧Ⅰ线602避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883340
水城变水碧Ⅰ线602避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883357
水城变水碧Ⅰ线602避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883364
水城变水碧Ⅱ线604避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883319
水城变水碧Ⅱ线604避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883326
水城变水碧Ⅱ线604避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883333
水城变水板Ⅰ线606避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883425
水城变水板Ⅰ线606避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883401
水城变水板Ⅰ线606避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883418
水城变水板Ⅱ线608避雷器A相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883135
水城变水板Ⅱ线608避雷器B相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883142
水城变水板Ⅱ线608避雷器C相 | 避雷器 | 交流220kV | 016010000000000026883159
水城变#0站用变 | 所用变 | 交流10kV | 016010000000000026875031
水城变#1站用变 | 所用变 | 交流35kV | 016010000000000026879602
水城变#1站用变426电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879114
水城变Ⅱ-2L 418电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879220
水城变Ⅱ-2L 418电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879312
水城变35kVⅡ母4×24电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流35kV | 016010000000000026881377
水城变35kVⅡ母4×24电压互感器B相 | 电压互感器 | 交流35kV | 016010000000000026881384
水城变35kVⅡ母4×24电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流35kV | 016010000000000026881391
水城变水苏Ⅱ线5033避雷器C相 | 避雷器 | 交流500kV | 016010000000000026884217
水城变302开关柜 | 开关柜 | 交流10kV | 016010000000000026882718
水城变10kV进线开关柜 | 开关柜 | 交流10kV | 016010000000000026881971
水城变10kV TV开关柜 | 开关柜 | 交流10kV | 016010000000000026882633
水城变水苏Ⅱ线5033组合电器 | 组合电器 | 交流500kV | 016010000000000028762674
水城变鲤桥水线5012组合电器 | 组合电器 | 交流500kV | 016010000000000028762681
水城变#2主变/水苏Ⅱ线5032组合电器 | 组合电器 | 交流500kV | 016010000000000026879879
水城变融冰422电流互感器A相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026917977
水城变融冰422电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026917960
水城变融冰422电流互感器C相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026917953
水城变Ⅱ-2L 418电流互感器B相 | 电流互感器 | 交流35kV | 016010000000000026879268
水城变鲤桥水线5013电压互感器A相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028764999
水城变鲤桥水线5013电压互感器C相 | 电压互感器 | 交流500kV | 016010000000000028764975
水城变220kVⅡ母6×20B-1接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884330
水城变220kVⅡ母TV6×24A隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026878643
水城变220kVⅠ母6×10B-2接地隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026884378
水城变220kVⅠ母TV6×14A隔离开关 | 隔离开关 | 交流220kV | 016010000000000026878636
水城变直流融冰5013R隔离开关 | 隔离开关 | 交流500kV | 016010000000000029505423
水城变直流融冰4221隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026917229
水城变35kVⅡ母TV4×24隔离开关 | 隔离开关 | 交流35kV | 016010000000000026878865
水城变Ⅱ-2L电抗器 | 电抗器 | 交流35kV | 016010000000000026878704
水城变Ⅱ-1L电抗器 | 电抗器 | 交流35kV | 016010000000000026878674
水城变Ⅱ-2C电容器424串联电抗器 | 电抗器 | 交流35kV | 016010000000000026880868
水城变Ⅱ-1C电容器416串联电抗器 | 电抗器 | 交流35kV | 016010000000000026880769
水城变#1站用变426断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026880240
水城变直流融冰422断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026880257
水城变Ⅱ-2L电抗器418断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026919117
水城变Ⅱ-2C电容器424断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026880271
水城变Ⅱ-1L电抗器414断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026880264
水城变Ⅱ-1C电容器416断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026880295
水城变#2主变420断路器 | 断路器 | 交流35kV | 016010000000000026880288