## Sheet1
实物ID | 设备名称 | 电压等级 | 标准电压等级 | 设备类型 | 供应商名称 | 技术参数_额定电压 | 技术参数_型号 | 技术参数_生产厂家 | 技术参数_结构形式
016010000000000026873174 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873181 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873198 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873204 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873211 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873228 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873235 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873242 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873259 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873266 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873273 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873280 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873297 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873303 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873310 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-444/1106 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873327 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873334 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873341 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873358 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873365 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873372 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 厦门ABB避雷器有限公司 | 420kV | Y20WZ-420/1046 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026872153 | 35kV电缆终端 | 3×240 | 3×240 |  | 吉林省中科电缆附件有限公司
016010000000000026872160 | 35kV电缆终端 | 3×240 | 3×240 |  | 吉林省中科电缆附件有限公司
016010000000000024840963 | 柱上断路器 | AC10kV | 10kV | 柱上负荷开关 | 国电南瑞南京控制系统有限公司
016010000000000026871644 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871651 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871668 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871675 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871682 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871699 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871705 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871712 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871729 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871736 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871743 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871750 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871767 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871774 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871781 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871798 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871804 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871811 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871828 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871835 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026871842 | 交流避雷器 | AC220kV | 220kV | 避雷器(变电) | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 204kV | Y10WZ-204/532 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026872221 | 35kV油浸电磁CT | 100/1 | 100/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872238 | 35kV油浸电磁CT | 100/1 | 100/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872245 | 35kV油浸电磁CT | 100/1 | 100/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872252 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872269 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872276 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872283 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872290 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872306 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872313 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872320 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872337 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872344 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872351 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872368 | 35kV油浸电磁CT | 1600/1 | 1600/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVB-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872375 | 35kV油浸电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVBT-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872382 | 35kV油浸电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVBT-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026872399 | 35kV油浸电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 35kV | LVBT-35 | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 倒立式
016010000000000026881490 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 500kV | TYD500/√3-0.005H | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 电容式
016010000000000026881506 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 500kV | TYD500/√3-0.005H | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 电容式
016010000000000026881513 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 500kV | TYD500/√3-0.005H | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 电容式
016010000000000026881520 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 500kV | TYD500/√3-0.005H | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 电容式
016010000000000026881537 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 500kV | TYD500/√3-0.005H | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 电容式
016010000000000026881544 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 500kV | TYD500/√3-0.005H | 泰开集团山东泰开互感器有限公司 | 电容式
016010000000000026871859 | 10kV变压器 | 800kVA | 800kV |  | 常州东芝变压器有限公司
016010000000000026872412 | 35kV油浸有载变压器 | 800kVA | 800kV |  | 常州东芝变压器有限公司
016010000000000026872467 | 500kV单相油浸无励磁自耦变压器 | 334MVA | 334MVA | 主变压器 | 常州东芝变压器有限公司 | 525.0000kV | ODFS-334000/500 | 常州东芝变压器有限公司 | 芯式
016010000000000026872474 | 500kV单相油浸无励磁自耦变压器 | 334MVA | 334MVA | 主变压器 | 常州东芝变压器有限公司 | 525.0000kV | ODFS-334000/500 | 常州东芝变压器有限公司 | 芯式
016010000000000026872481 | 500kV单相油浸无励磁自耦变压器 | 334MVA | 334MVA | 主变压器 | 常州东芝变压器有限公司 | 525.0000kV | ODFS-334000/500 | 常州东芝变压器有限公司 | 芯式
016010000000000026873143 | 交流避雷器 | AC35kV | 35kV | 避雷器(变电) | 恒大电气有限公司 | 51kV | Y5WZ-51/134 | 恒大电气有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873150 | 交流避雷器 | AC35kV | 35kV | 避雷器(变电) | 恒大电气有限公司 | 51kV | Y5WZ-51/134 | 恒大电气有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026873167 | 交流避雷器 | AC35kV | 35kV | 避雷器(变电) | 恒大电气有限公司 | 51kV | Y5WZ-51/134 | 恒大电气有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026884224 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 抚顺电瓷制造有限公司 | 444kV | Y20W1-444/1106W | 抚顺电瓷制造有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026884231 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 抚顺电瓷制造有限公司 | 444kV | Y20W1-444/1106W | 抚顺电瓷制造有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026884248 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 抚顺电瓷制造有限公司 | 444kV | Y20W1-444/1106W | 抚顺电瓷制造有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026884255 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 抚顺电瓷制造有限公司 | 444kV | Y20W1-444/1106W | 抚顺电瓷制造有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026884262 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 抚顺电瓷制造有限公司 | 444kV | Y20W1-444/1106W | 抚顺电瓷制造有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026884279 | 交流避雷器 | AC500kV | 500kV | 避雷器(变电) | 抚顺电瓷制造有限公司 | 444kV | Y20W1-444/1106W | 抚顺电瓷制造有限公司 | 金属氧化物
016010000000000026879855 | 500kVHGIS组合电器 | 63kA | 63kV |  | 新东北电气集团高压开关有限公司
016010000000000026879862 | 500kVHGIS组合电器 | 63kA | 63kV |  | 新东北电气集团高压开关有限公司
016010000000000026872177 | 35kV框架式电容器组（不含电抗器） | 60000kvar | 60000kV | 电力电容器 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | TBB35-60000/500-AQW | 日新电机（无锡）有限公司
016010000000000026872184 | 35kV框架式电容器组（不含电抗器） | 60000kvar | 60000kV | 电力电容器 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | TBB35-60000/500-AQW | 日新电机（无锡）有限公司
016010000000000026872191 | 35kV框架式电容器组（不含电抗器） | 60000kvar | 60000kV | 电力电容器 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | TBB35-60000/500-AQW | 日新电机（无锡）有限公司
016010000000000026872702 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-2400/2.88-12% | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872719 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-2400/2.88-12% | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872726 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-2400/2.88-12% | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872733 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-2400/2.88-12% | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872740 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-2400/2.88-12% | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872757 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-2400/2.88-12% | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872764 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-1000/1.1-5 | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872771 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-1000/1.1-5 | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872788 | 电容器组串联电抗器 | AC35kV | 35kV | 电抗器-一般变电站 | 日新电机(无锡)有限公司 | 35kV | CKGKL-35-1000/1.1-5 | 天津经纬正能电气设备有限公司
016010000000000026872948 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026872955 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026872962 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026872979 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026872986 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026872993 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873006 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873013 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873020 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873037 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873044 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873051 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873068 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873075 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873082 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873099 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873105 | 电容式电压互感器 | AC500kV | 500kV | 电压互感器 | 日新电机(无锡)有限公司
016010000000000026873112 | 高压开关柜 | AC10kV | 10kV |  | 江苏大全长江电器股份有限公司
016010000000000026873129 | 高压开关柜 | AC10kV | 10kV |  | 江苏大全长江电器股份有限公司
016010000000000026873136 | 高压开关柜 | AC10kV | 10kV |  | 江苏大全长江电器股份有限公司
016010000000000026872917 | 电容式电压互感器 | AC35kV | 35kV |  | 江苏思源赫兹互感器有限公司
016010000000000026872924 | 电容式电压互感器 | AC35kV | 35kV |  | 江苏思源赫兹互感器有限公司
016010000000000026872931 | 电容式电压互感器 | AC35kV | 35kV |  | 江苏思源赫兹互感器有限公司
016010000000000026872054 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872061 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872078 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872085 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872092 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872108 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872115 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872122 | 220kVHGIS组合电器 | 50kA | 50kV | 组合电器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872795 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872801 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872818 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872825 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872832 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872849 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872856 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872863 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872870 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872887 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872894 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872900 | 电容式电压互感器 | AC220kV | 220kV | 电压互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879923 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879930 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879947 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879954 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879961 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879978 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879985 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026879992 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880004 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880011 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880028 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880035 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880042 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880059 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026880066 | 500kVSF6电磁CT | 2×2000/1 | 2×2000/1 | 电流互感器 | 河南平高电气股份有限公司
016010000000000026872207 | 35kV三相油浸一体式并联电抗器 | 60000kvar | 60000kV |  | 特变电工衡阳变压器有限公司
016010000000000026872214 | 35kV三相油浸一体式并联电抗器 | 60000kvar | 60000kV |  | 特变电工衡阳变压器有限公司
016010000000000026872429 | 500kVHGIS组合电器 | 63kA | 63kV | 组合电器 | 西安西电开关电气有限公司
016010000000000026872436 | 500kVHGIS组合电器 | 63kA | 63kV | 组合电器 | 西安西电开关电气有限公司
016010000000000026872443 | 500kVHGIS组合电器 | 63kA | 63kV | 组合电器 | 西安西电开关电气有限公司
016010000000000026872450 | 500kVHGIS组合电器 | 63kA | 63kV | 组合电器 | 西安西电开关电气有限公司
016010000000000025789636 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789643 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789650 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789667 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789674 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789681 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789698 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789704 | 35kV三相隔离开关 | 4000A | 4000A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000025789711 | 35kV三相隔离开关 | 2500A | 2500A |  | 西安西电高压开关有限责任公司
016010000000000026872498 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872504 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872511 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872528 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872535 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872542 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872559 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872566 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 4000A | 4000A | 断路器 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 72.5kVkV | 3AP1-FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 瓷柱式
016010000000000026872139 | 220kV三相隔离开关 | 4000A | 4000A | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | SPOT-252/4000 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026872146 | 220kV三相隔离开关 | 4000A | 4000A | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | SPOT-252/4000 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873389 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873396 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873402 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873419 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873426 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873433 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873440 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873457 | 交流接地开关 | AC220kV | 220kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 252kV | STA-252-50kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 三相机械联动
016010000000000026873464 | 交流接地开关 | AC500kV | 500kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 550kV | STB-550-63kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 单相操作
016010000000000026873471 | 交流接地开关 | AC500kV | 500kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 550kV | STB-550-63kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 单相操作
016010000000000026873488 | 交流接地开关 | AC500kV | 500kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 550kV | STB-550-63kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 单相操作
016010000000000026873495 | 交流接地开关 | AC500kV | 500kV | 隔离开关 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 550kV | STB-550-63kA | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 单相操作