## Sheet1
实物ID | 技术对象类型 | 工厂名称 | 供应商名称 | 填报状态代码 | 填报状态描述 | 设备类型 | 设备类型描述 | 物资技术参数_ERP工程名称 | 物资技术参数_技术对象类型 | 物资技术参数_物资提报状态 | 设备交接实验_ERP工程名称 | 设备交接实验_记录名称 | 设备交接实验_设备类型编码 | 设备交接实验_设备类型名称
016010000000000026873174 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[202106Y01882-3]-电气-交接-2021-08-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026873181 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[202106Y01881-3]-电气-交接-2021-08-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026873198 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[202106Y01880-3]-电气-交接-2021-08-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026873204 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873211 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873228 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873235 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873242 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873259 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873266 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873273 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873280 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873297 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873303 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873310 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 六氟化硫气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873327 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[202103Y02008-3]-电气-交接-2021-08-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026873334 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873341 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[202103Y02006-3]-电气-交接-2021-08-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026873358 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[202103Y02005-3]-电气-交接-2021-08-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026873365 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026873372 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 厦门ABB避雷器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 318 | 避雷器
016010000000000026872153 | 1100000033 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 吉林省中科电缆附件有限公司
016010000000000026872160 | 1100000033 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 吉林省中科电缆附件有限公司
016010000000000024840963 | 1601000013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 已提报 | S16001005 | 柱上负荷开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | S16001005 | 1
016010000000000026871644 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21076]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871651 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21077]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871668 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21078]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871675 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21079]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871682 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21080]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871699 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21081]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871705 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21082]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871712 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21083]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871729 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21084]-电气-交接- | 318 | 避雷器
016010000000000026871736 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21085]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871743 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21086]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871750 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21087]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871767 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21088]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871774 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21089]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871781 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21090]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871798 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21091]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871804 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21092]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871811 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21093]-电气-交接-2021-12-01 | 318 | 避雷器
016010000000000026871828 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21094]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871835 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21095]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026871842 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-避雷器[G21096]-电气-交接-2021-07-27 | 318 | 避雷器
016010000000000026872221 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872238 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872245 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872252 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872269 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872276 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872283 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872290 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872306 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872313 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872320 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872337 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872344 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872351 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872368 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872375 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-25 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872382 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026872399 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电流互感器[ ]-电气-交接-2021-07-24 | 313 | 电流互感器
016010000000000026881490 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1
016010000000000026881506 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1
016010000000000026881513 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1
016010000000000026881520 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1
016010000000000026881537 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1
016010000000000026881544 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 山东泰开互感器有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1
016010000000000026871859 | 160200001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 常州东芝变压器有限公司
016010000000000026872412 | 140100001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 常州东芝变压器有限公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-主变压器[]-电气-交接-2021-09-24 | 301 | 主变压器
016010000000000026872467 | 140100001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 常州东芝变压器有限公司 | 1 | 已提报 | 140100001 | 主变压器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140100001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-主变压器[C2021008]-电气-交接-2021-10-09 | 301 | 主变压器
016010000000000026872474 | 140100001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 常州东芝变压器有限公司 | 1 | 已提报 | 140100001 | 主变压器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140100001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-主变压器[C2021009]-电气-交接-2021-10-09 | 301 | 主变压器
016010000000000026872481 | 140100001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 常州东芝变压器有限公司 | 1 | 已提报 | 140100001 | 主变压器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140100001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-主变压器[C2021010]-电气-交接-2021-10-09 | 301 | 主变压器
016010000000000026873143 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 恒大电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026873150 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 恒大电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026873167 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 恒大电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026884224 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026884231 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026884248 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026884255 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026884262 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026884279 | 140300024 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 1 | 已提报 | 140300024 | 避雷器(变电) | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300024 | 1
016010000000000026879855 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 新东北电气集团高压开关有限公司
016010000000000026879862 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 新东北电气集团高压开关有限公司
016010000000000026872177 | 140300010 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300010 | 电力电容器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300010 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电力电容器[202010026]-电气-交接-2021-08-30 | 316 | 电力电容器
016010000000000026872184 | 140300010 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300010 | 电力电容器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300010 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电力电容器[202010025]-电气-交接-2021-08-30 | 316 | 电力电容器
016010000000000026872191 | 140300010 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300010 | 电力电容器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300010 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电力电容器[202010024]-电气-交接-2021-10-01 | 316 | 电力电容器
016010000000000026872702 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210022JWZN210023]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872719 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210022JWZN210023]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872726 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210022JWZN210023]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872733 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210022JWZN210023]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872740 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210022JWZN210023]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872757 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210022JWZN210023]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872764 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210021]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872771 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210021]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872788 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300005 | 电抗器-一般变电站 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300005 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[JWZN210021]-电气-交接-2021-08-22 | 312 | 电抗器
016010000000000026872948 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819841]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872955 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819842]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872962 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819843]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872979 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819844]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872986 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819845]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872993 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819846]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873006 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819847]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873013 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819848]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873020 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819849]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873037 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819850]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873044 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819851]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873051 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819852]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873068 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819853]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873075 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819854]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873082 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819855]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873099 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819839]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873105 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 日新电机(无锡)有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[819840]-电气-交接-2021-08-03 | 314 | 电压互感器
016010000000000026873112 | 140300034 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 江苏大全长江电器股份有限公司
016010000000000026873129 | 140300034 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 江苏大全长江电器股份有限公司
016010000000000026873136 | 140300034 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 江苏大全长江电器股份有限公司
016010000000000026872917 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[]-电气-交接-2021-07-28 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872924 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[]-电气-交接-2021-07-28 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872931 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[]-电气-交接-2021-07-28 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872054 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872061 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872078 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872085 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872092 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872108 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872115 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872122 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[2020]-电气-交接-2021-09-25 | 321 | 组合电器
016010000000000026872795 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-22 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872801 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-22 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872818 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-22 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872825 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-22 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872832 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-22 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872849 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-22 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872856 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-23 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872863 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-23 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872870 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-23 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872887 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-23 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872894 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-23 | 314 | 电压互感器
016010000000000026872900 | 140300012 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300012 | 电压互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300012 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电压互感器[2020]-电气-交接-2021-07-23 | 314 | 电压互感器
016010000000000026879923 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879930 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879947 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879954 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879961 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879978 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879985 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026879992 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880004 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880011 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880028 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880035 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880042 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880059 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026880066 | 140300013 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | 已提报 | 140300013 | 电流互感器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300013 | 1
016010000000000026872207 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[]-化学-交接-2021-08-10 | 312 | 电抗器
016010000000000026872214 | 140300005 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-电抗器[]-化学-交接-2021-08-10 | 312 | 电抗器
016010000000000026872429 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电开关电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[0000]-电气-交接-2021-09-29 | 321 | 组合电器
016010000000000026872436 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电开关电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 321 | 组合电器
016010000000000026872443 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电开关电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[0000]-电气-交接-2021-09-29 | 321 | 组合电器
016010000000000026872450 | 140300028 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电开关电气有限公司 | 1 | 已提报 | 140300028 | 组合电器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300028 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-组合电器[0000]-电气-交接-2021-09-29 | 321 | 组合电器
016010000000000025789636 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789643 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789650 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789667 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-02-14 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789674 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789681 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789698 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789704 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000025789711 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西安西电高压开关有限责任公司 | [7 empty] | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[]-电气-交接-2021-10-04 | 306 | 隔离开关
016010000000000026872498 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872504 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872511 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872528 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872535 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872542 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-断路器[20/K400445913]-电气-交接-2021-12-01 | 305 | 断路器
016010000000000026872559 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872566 | 140300001 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 西门子(杭州)高压开关有限公司 | 1 | 已提报 | 140300001 | 断路器 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300001 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | SF6气体湿度和纯度检测及密封性试验报告 | 305 | 断路器
016010000000000026872139 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[Q311933002]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026872146 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[Q311933001]-电气-交接-2021-12-01 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873389 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933008]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873396 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933007]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873402 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933006]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873419 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933005]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873426 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933004]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873433 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933003]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873440 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933002]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873457 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S311933001]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873464 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S312027004]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873471 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S312027003]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873488 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S312027002]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关
016010000000000026873495 | 140300015 | 国网湖南电力集中采购工厂 | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 1 | 已提报 | 140300015 | 隔离开关 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 140300015 | 1 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程 | 湖南长沙宁乡500kV输变电工程-隔离开关[S312027001]-电气-交接-2021-10-10 | 306 | 隔离开关